## Slide 1: Belimo Education RetroFit+

## Slide 2: Agenda
Vad är RetroFit+
Hur marknadsförs RetroFit+

## Slide 3
Retrofit
Retrofit+

## Slide 4: Vad är RetroFit+
Lösning – ej specifik produkt
Notes: ”+” symboliserar mervärdet Belimo ger i eftermonteringsprojekt. Belimo erbjuder många produkter som är idealiska för renoveringsprojekt, inklusive spjällställdon, reglerventiler, givare och mätare.

## Slide 5: Vad är RetroFit+
Utbyte av produkter med målet att spara energi spara energikostnader
Enligt ISO 52120-1
- Energiprestanda av byggnader. Bidrag från byggnadsautomation, styrning och byggnadsförvaltning

## Slide 6: Vad är RetroFit+
Utbyte av produkter med målet att spara energi spara energikostnader
Ex. Rankas upp från D till B

## Slide 7: Vad är RetroFit+
Utbyte av produkter med målet att spara energi spara energikostnader
Ex. Rankas upp från D till B

## Slide 8: Vad är RetroFit+
Lösningen är skräddarsydd
Sjukhus
Utbildn.byggnader
Restauranger
Hotell
Köpcentrum
Kontor

## Slide 9: Vad är RetroFit+
Lösningen är skräddarsydd
Sjukhus
Hotell
-14%
- 20%
-32%
-32 %
-40%
-30%
Sjukhus
Utbildn.byggnader
Restauranger
Hotell
Köpcentrum
Kontor

## Slide 10: 4 steg för att optimera
Mätning och övervakning
Identifiera utgångsläget
Optimering
Energiåtervinning

## Slide 11: 4 steg för att optimera
Mätning och övervakning
Kontroll kräver mätning. Kommunikativa ställdon, ventiler och sensorer tillhandahålla ytterligare data för att optimera anläggningens drift.

## Slide 12: 4 steg för att optimera
Identifiera utgångsläget
– Jämför och förbättra energihanteringen
– Jämför en byggnad med en referens

## Slide 13: 4 steg för att optimera
Optimering
- Hantera delta-T för att sänka flöden, temperaturer och i slutändan optimera effektuttaget. Zonreglering och optimering efter exakt behov.
Notes: Flöden ner med 50%.
nom att styra produktionen enligt zonefterfrågan,förbrukningen kan minskas med 20 till 30 % i följande applikationer: fläkt ochpumpoptimerare

## Slide 14: 4 steg för att optimera
Energiåtervinning
- Försöka dra nytta av/återvinna energi från kyl-/värmesystem.

## Slide 15: Nivåer av Retrofit+

## Slide 16: Nivåer av Retrofit+

## Slide 17: Nivåer av Retrofit+

## Slide 18
Nuvarande situation
BACS klass C
Notes: Produktionen och distributionen av energi definieras utifrån
temperaturer och ett tidsschema.

## Slide 19
Potentiell situation
BACS klass A
Notes: Produktionen och distributionen av energi definieras efter zonbehov
med hydronisk balansering.

## Slide 20: Sammanfattning